Propagacja wiązki gaussowskiej przez soczewkę

Protokół z ćwiczenia

Wiązka gaussowska przechodząca przez soczewkę

| w10 [μm] | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wwy [μm] |  |  |  |  |  |
| d2 [mm] |  |  |  |  |  |
| h2 [mm] |  |  |  |  |  |

| f [mm] | 75 | 25 | 50 | 125 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wwy [μm] |  |  |  |  |  |
| d2 [mm] |  |  |  |  |  |
| h2 [mm] |  |  |  |  |  |

| d1 [mm] | 400 | 100 | 200 | 800 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wwy [μm] |  |  |  |  |  |
| d2 [mm] |  |  |  |  |  |
| h2 [mm] |  |  |  |  |  |